## Лист1
ПРАЙС-ЛИСТ
2013-03-12
№ | Модель | Описание | Цена
Модули управления AVP-ethernet
1 | IO16 | Модуль цифровых входов-выходов, 16 универсальных входов/выходов, Ethernet, POE, Din-rail | 325
2 | REL6HC | Модуль силовых реле, 6 каналов реле (250В, 8А), 6 цифровых входов, Ethernet, POE, Din-rail | 325
3 | REL12LC | Модуль слаботочных (сигнальных) реле, 12 каналов реле (24В, 1А), Ethernet, POE, Din-rail | 325
4 | IR4 | Модуль инфракрасных выходов/входов, 4 независимых канала, ИК-граббер, бластер, Ethernet, POE, Box | 500
5 | COM2 | Модуль последовательных портов, 2 канала RS232/485/DMX512, гальв. развязка, Ethernet, POE, Box | 450
6 | COM2 DR | Модуль последовательных портов, 2 канала RS232/485/DMX512, гальв. развязка, Ethernet, POE, Din-rail | 450
7 | FM2 | Модуль FM тюнеров двухканальный, 88-108 МГц, RDS, Ethernet, POE, Box | 400
8 | DS8 | Модуль цифровых температурных датчиков DS18B20, 8-ми канальный, Ethernet, POE, Din-rail | 400
9 | DIM3 | Модуль диммерный (светорегулятор), 3 канала, 650Вт, входы ручного упр., Ethernet, POE, Din-rail | 500
10 | VO4 | Модуль аналоговых выходов, 4 канала 0-10V, 4 OK, входы ручного упр., Ethernet, POE, Din-rail | 325
11 | LED4 | Модуль управления светодиодным освещением, 4 канала PWM, 5A, входы ручного упр., Ethernet, POE, Din-rail | 325
12 | ROL3 | Модуль управления шторами, 3 канала взаимоисключающих реле (250В, 8А), входы ручного упр., Ethernet, POE, Din-rail | 350
13 | TS3 | Модуль термостатов, 4 канала универсальных аналоговых входов, 3 термостата (250В, 8А), Ethernet, POE, Din-rail | 400
14 | FC1 | Модуль контроллер фанкойла, 2 канала аналоговых вх., 4 цифр.вх., 5 реле (250В, 8А), Ethernet, POE, Din-rail | 400
Модули управления AVP-bus
1 | BUS2 DR | Шинный контроллер, 2 шины AVP-bus, гальв. развязка, Ethernet, POE, Din-rail | 400
2 | CROSS6 | Модуль кроссирования шины AVP-bus, 6 линий, Din-rail | 95
3 | IO_GIRA_PBS2 | Коплер AVP-bus для электрофурнитуры Gira Push button sensor 2, легкий монтаж | 50
4 | IO7+7 | Коплер AVP-bus универсальный, 7 DI, 7 DO | 50
Модули управления AVP-485
1 | REL8 | Модуль силовых реле, 8 каналов, 8А, RS485, Din-rail | 200
2 | DIM4 | Модуль диммерный, 4 канала, 500Вт, RS485, Din-rail | 500
3 | VDC4 | Модуль аналоговых выходов, 4 канала, 0-10V, RS485, Din-rail | 250
4 | TEMP4 | Модуль аналоговых входов, 4 канала термисторных входов, 4 канала 0-10В, RS485, Din-rail | 400
Модули вспомогательные
1 | LED3 | Драйвер для светодиодного освещения, 3 канала PWM, max 24В@5А, управление 0-10В, Box | 60
Датчики температуры, влажности, освещения (аналоговые, цифровые)
1 | TF25 NTC1,8k | Кабельный датчик температуры, NTC1.8k, 1% | 30
2 | WRF04 NTC1,8k | Комнатный датчик температуры, NTC1.8k, 1% | 40
3 | AGS54 NTC1,8k | Наружный датчик температуры, NTC1.8k, 1% | 30
4 | Sensor NTC1,8k | Сенсор температурный (термистор), NTC1.8k, 1% | 20
5 | RDI | Датчик движения потолочный миниатюрный, D=30mm | 225
6 | LI65V | Датчик освещенности наружный, 0-10B | 230
7 | FTW04VS NTC1,8k | Датчик влажности и температуры комнатный, 0-10V, NTC1.8k, 1% | 415
8 | DS18B20 | Сенсор температурный цифровой для модуля DS8 | 5

## Лист3
HIGHCROSS
| Модули управления | Модель | RRP | RRP | Dealer | LC | Dealer Margin | RG Margin | текущий рус прайс | вход произв
1 | Модуль управления Ethernet- 4 инфракрасных порта. имеет четыре независимых канала для подключения ИК-эмиттеров. Конфигурация и загрузка файлов с ИК командами - через web-интерфейс.4 независимых ИК порта;Три уровня мощности внешних ИК излучателей: 5, 25, 30 mA.Мощность встроенных ИК излучателей - 200 мА. Несущая частота для ИК команд 20-500 кГц; Форматы файлов ИК команд: IRL (AMX), IR (Crestron), PHEX (ProntoHEX);Максимальное количество команд на канал - 255;ИК приемник 20...78 кГц для захвата ИК кодов от пультов управления; Встроенный ИК приемник 38 кГц для приема ИК команд АМХ (события Push/Release); Предельная длина команды - 500 импульсов; Прием ИК-команд по любому каналу через внешние ИК приемники АМХ (Push/Release) | ECM-IR4B | 660 | 660 | 396 | 257.4 | 40% | 35% | 200 | 57.9554
2 | Модуль последовательных портов (версия на DIN-рейку) имеет два независимых гальванически-развязанных канала, работающих по протоколам RS232 (Rx, Tx, CTS, RTS), RS485 и DMX512. 2 независимых канала; Скорость потока данных: 1200, 2400, 7800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 250000; Гальваническая развязка: 1000 В; Поддерживаемые интерфейсы: RS232, RS485, DMX512. | ECM-RS2D | 583 | 583 | 349.8 | 227.37 | 40% | 35% | 165 | 55.7098
3 | Модуль последовательных портов (внешнее исполнение). Специально разработан для размещения за телевизором, рядом с проектором, или другой A/V техникой. Имеет ту же функциональность, что и ECM-RS2D. | ECM-RS2B | 583 | 583 | 349.8 | 227.37 | 40% | 35% | 165 | 66.5353
4 | Модуль дискретных входов/выходов - 16 каналов.16 каналов дискретных входов / выходов;Коммутируемый ток цифрового выхода до 200 мА; Интерфейс цифрового входа: TTL, опорное напряжение +5В; Тип цифрового выхода: Открытый коллектор; Коммутируемое напряжение цифрового выхода: до 24 В;16 независимых каналов. | ECM-IO16D | 550 | 550 | 330 | 214.5 | 40% | 35% | 150 | 42.8917
5 | Модуль сигнальных реле имеет 12 релейных каналов, коммутирующих слаботочные сигналы. Также доступна версия с высокочастотными реле для коммутации аудио- и видеосигнала, предназначенная для различных мультимедийных применений (по предварительному заказу). 12 независимых каналов;Предельный коммутируемый ток: 1А;Предельное коммутируемое напряжение: 24DC или 110AC. | ECM-RL12LVD | 550 | 550 | 330 | 214.5 | 40% | 35% | 150 | 54.7798
6 | Модуль цифровых температурных датчиков 1-wire (MicroLan) 8-ми канальный. Точность измерения - 0.1°С; Два типа подключения датчиков - прямой и шинный; 8 каналов датчиков DS18B20 при прямом подключении; до 16 датчиков DS18B20 при шинном (адресном) подключении; | ECM-DTS16D | 660 | 660 | 396 | 257.4 | 40% | 35% | 180 | 45.3238
7 | Модуль аналогового вывода, 4х-канальный 4 канала 0-10В, 1-10В; Встроенные открытые коллекторы для каждого выхода; Защита от короткого замыкания; 8 дискретных входов для ручного управления; | ECM-AO4D | 660 | 660 | 396 | 257.4 | 40% | 35% | 170 | 62.3459
| Силовые Модули | Модель
8 | Модуль диммерный трехканальный 3 канала по 650 Ватт; Транзисторные ключи низкого сопротивления; Защита от короткого замыкания; Выбор типа нагрузки (резистивная, емкостная, индуктивная); 6 дискретных входов для ручного управления. | EPM-DM3D | 814 | 814 | 488.4 | 317.46 | 40% | 35% | 290 | 141.7476
9 | Модуль силовых реле 6-канальный.6 релейных выходов; 6 дискретных входов для ручного управления;Тип ручного управления: вкл, выкл, триггер, прямое управление;Максимальное коммутируемое напряжение: ~250AC; Максимальный коммутируемый ток: 16А(cos = 1), 9А(cos = 0.4); Интерфейс цифрового входа: TTL, опорное напряжение +5В. | EPM-RL6D | 660 | 660 | 396 | 257.4 | 40% | 35% | 150 | 53.2796
10 | Модуль управления шторами/экранами трехканальный 3 канала взаимоисключающих реле (250В, 8А); 6 дискретных входов ручного управления. | EPM-BS3D | 660 | 660 | 396 | 257.4 | 40% | 35% | 170 | 53.2796
| Источники | Модель
11 | Модуль FM радиоприемника двухканальный 2 независимых канала приема; Диапазон - 87.5 - 108 МГц; Обработка RDS сигнала; Интерфейс управления - Ethernet; | ESM-FM2B | 660 | 660 | 396 | 257.4 | 40% | 35% | 200 | 77.2422
| Комбинированные модули | Модель
12 | Комбинированый Модуль (термостат, аналоговый ввод, релейный выход), 4х-канальный 4 канала универсальных аналоговых входов; Аналоговые входы - 0-5В, 0-10В, 4-20мА, PT1000, NTC1.8k; 6 каналов дискретных входов; 3 релейных выхода (250В, 8А); | ECM-UTM4D | 770 | 770 | 462 | 300.3 | 40% | 35% | 200 | 70.5283
13 | Модуль контроллер фанкойла, 2 канала аналоговых вх., 6 цифр. вх., 5 реле (250В, 8А) | ECM-FC1D | 750 | 750 | 450 | 292.5 | 40% | 35% | 200 | 67.9145
14 | Модуль управления светодиодами, 4 канала PW, 8A, входы ручного упр., Ethernet, POE | ECM-LD4D | 660 | 660 | 396 | 257.4 | 40% | 35% | 150 | 47.7778
Шинные модули HCB
1 | Шлюз из шины HCB в Ethernet, подключение до 2 шин HCB (Din) | HCB-RR2D | 620 | 620 | 372 | 241.8 | 40% | 35% | 170 | 60.7098
3 | Сплиттер шины HCB | HCB-BCM | 160 | 160 | 96 | 62.4 | 40% | 35% | 50 | 25.1407
4 | Копплер для gira s22 | HCB-GBC | 100 | 100 | 60 | 39 | 40% | 35% | 25 | 11.9866
5 | Копплер для кнопок | HCB-CCB | 100 | 100 | 60 | 39 | 40% | 35% | 25 | 11.324